## 1.sadaļa
Projekta iesnieguma energoefektivitātes rādītāji
Ēkas adrese: | [10 empty] | izvēlnes šūnas
Ēkas kadastra apzīmējums | [10 empty] | šūnas, kuras jāaizpilda, ja attiecināms
Ēkas references platība | [5 empty] | m2
1. Energoresursu patēriņa uzskaite*
*Atbilstoši MK noteikumi Nr.222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi" 5.2.punkta prasībām
1.1. | Siltumenerģijas faktiskais patēriņš, ja ēkā ir atbilstoša siltumenerģijas uzskaite*, MWh
Gads | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Kopā
*Datus par faktisko patēriņu jāiegūst no siltumenerģijas piegādātāja izrakstītajiem rēķiniem | [10 empty] | Vidēji gadā: |  | 0
1.2. | Kurināmā faktiskais patēriņš piegādātajās mērvienībās*
Kurināmā veids, |  |  |  |  | Kurināmā zemākā siltumspēja
Siltumģeneratora vidējais lietderības koeficients, kas noteikts pēc kurināmā zemākās siltumspējas | [9 empty] | / siltumsūkņa SCOP
Patēriņš uzskaitītajās mērvienībās | [6 empty] | (piem.., kg, m3, l)
Gads | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Kopā
*Datus par faktisko patēriņu jāiegūst no kurināmā piegādātāja izrakstītajiem rēķiniem | [10 empty] | Vidēji gadā: |  | 0
Konversijas koeficients no | [5 empty] | uz
1.3. | Kurināmais, pārrēķināts siltumenerģijā, MWh
Gads | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Kopā | Kurināmais | zemākā siltumspēja
[14 empty] | Dīzeļdegviela | 11.8 | kWh/kg | kg
[14 empty] | Mazuts | 11.28 | kWh/kg | kg
[14 empty] | Mazuts | 11.28 | kWh/kg | kg
[14 empty] | Mazuts | 11.28 | kWh/kg | kg
[14 empty] | Sašķidrinātā naftas gāze | 12.65 | kWh/kg | kg
[14 empty] | Naftas kokss | 9.16 | kWh/kg | kg
[14 empty] | Ogles | 6.7 | kWh/kg | kg
Vidēji gadā: | [12 empty] | 0 | Kūdra | 2.79 | kWh/kg | kg
1.4. | Elektroenerģijas faktiskais patēriņš, ja ēkā ir atbilstoša elektroenerģijas uzskaite*, MWh | [12 empty] | Malka | 2140 | kWh/cieš.m3 | cieš.m3
Gads | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Kopā | Koksnes atlikumi | 750 | kWh/ber.m3 | ber.m3
[14 empty] | Kurināma šķelda | 910 | kWh/ber.m3 | ber.m3
[14 empty] | Koksnes briketes | 4.66 | kWh/kg | kg
[14 empty] | Koksnes granulas | 4.87 | kWh/kg | kg
[14 empty] | Dabasgāze | 9.5 | kWh/m3 | m3
[14 empty] | Biodīzeļdegviela | 10.33 | kWh/kg | kg
*Datus par faktisko patēriņu jāiegūst no elektroenerģijas piegādātāja izrakstītajiem rēķiniem | [10 empty] | Vidēji gadā: |  | 0 | Bioetalons | 7.44 | kWh/kg | kg
1.5. | Cita atsevišķi uzskaitītā enerģija t.sk. no atjaunīgajiem energoresursiem (AER) saražotā enerģija, MWh | [12 empty] | Elektroenerģija, PV
|  |  | (energopakalpojuma nosaukums) | [10 empty] | Elektroenerģija no tīkla
Gads | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Kopā
[11 empty] | Vidēji gadā: |  | 0
1.6. | Sadzīves karstā ūdens patēriņš, m3 | [12 empty] | Elektroenerģija, PV
Gads | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Kopā
Vidēji gadā: | [12 empty] | 0

## 2.sadaļa
2. Aprēķinātie energoefektivitātes rādītāji periodā, izņemot apkuri (esošā situācija) 2.sadaļa satur 2 lapaspuses
2.1. | Siltumenerģijas zudumi apkurei ārpus aprēķina zonas un papildus elektroenerģija apkurei
2.1.1. | Siltumenerģijas zudumi cauruļvados un uzglabāšanas tvertnē ārpus aprēķina zonas*
Nr. p.k. | Cauruļvadu garums | Vidējie siltumenerģijas zudumi cauruļvados |  | Enerģijas zudumi cauruļvados |  | Tvertnes tilpums | Enerģijas zudumi gaidīšanas režīmā |  | Siltuma zudumi apkurei ārpus aprēķina zonām*
| m | W/m |  | kWh gadā |  | litri | kWh gadā |  | kWh gadā
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7
1 | [8 empty] | 0 |  | 1
Nē | *Projekta iesniegumam pievienots atsevišķs siltumenerģijas zudumu novērtējums ārpus aprēķina zonas
2.1.2. | Papildus enerģija apkurei un sadzīves karstā ūdens energopakalpojumam (elektroenerģija)
Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums un modelis |  |  | Energopakalpojums |  | Uzstādītā jauda | Vidējā svērtā jauda | Darbības periods | Papildus enerģija apkurei*
[6 empty] | W | W | h gadā | kWh gadā
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  |  |  | apkure |  |  |  |  | 0 |  | 1
2 |  |  |  | apkure |  |  |  |  | 0 |  | 1
3 |  |  |  | apkure |  |  |  |  | 0 |  | 1
4 |  |  |  | apkure |  |  |  |  | 0 |  | 1
5 |  |  |  | apkure |  |  |  |  | 0 |  | 1
Papildus enerģija apkures energopakalpojumam kopā | [8 empty] | 0 |  | 1
6 |  |  |  | sadzīves karstais ūdens |  |  |  |  | 0 |  | 1
7 |  |  |  | sadzīves karstais ūdens |  |  |  |  | 0 |  | 1
Papildus enerģija sadzīves karstā ūdens energopakalpojumam kopā | [8 empty] | 0 |  | 1
Nē | *Projekta iesniegumam pievienots atsevišķs papildus enerģijas patēriņa novērtējums | [10 empty] | Biroju telpas | 30 | 5 | 0.35
2.2. | Enerģijas novērtējums sadzīves karstā ūdens (SKŪ) energopakalpojuma nodrošināšanai | [10 empty] | Slimnīcas palāta | 530 | 30 | 0.6
Nr. p.k. | Lietojuma tips |  | Atsauces laukums | Enerģija uzsildīšanai |  | SKŪ uzglabāšanas tilpums | Zudumi gaidīšanas režīmā | Zudumi piegādes cauruļvados | SKŪ energoprasība* |  |  | Skolas bez dušas telpām | 170 | 50 | 0.78
|  |  | m2 | Wh/(m2 dienā) | kWh gadā | litri | kWh gadā | kWh gadā |  |  |  | Skola ar dušas telpām | 500 | 80 | 0.98
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | Mazumtirdzniecības veikals | 10 | 100 | 1.1
1 |  |  | 4: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0 | 1 | #N/A | Darbnīca / ražošanas telpas | 75 | 120 | 1.2
2 |  |  | 4: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0 | 1 | #N/A | Vienkārša viesnīca | 190 | 150 | 1.35
3 |  |  | 4: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0 | 1 | #N/A | Vidējas klases viesnīca | 450 | 200 | 1.56
Nē | *Projekta iesniegumam pievienots atsevišķs novērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.222, 15.punkta prasībām |  | 9: 0 |  |  | Luksus klases viesnīca | 580 | 300 | 1.91
2.3. | Ventilācijas energoefektivitātes rādītāji | [10 empty] | Restorāns/krogs/bārs | 1250 | 400 | 2.2
Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums un modelis |  |  | Uzstādītā jauda | Ražība | Vidējā svērtā jauda | Vidējā iekārtas ražība | Darbības periods | Energoprasība ventilācijai* |  |  | Aprūpes nams veciem ļaudīm | 230
|  |  |  | kW | m3/h | W/m3 | m3/h | h gadā | kWh gadā |  |  | Kazarmas | 150
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  |  | 8: 0 | 1
2 |  |  |  | 8: 0 | 1
3 |  |  |  | 8: 0 | 1
4 |  |  |  | 8: 0 | 1
Energoprasība ventilācijai, kopā |  |  |  | 8: 0
Nē | *Projekta iesniegumam pievienots atsevišķs elektroenerģijas patēriņa novērtējums ventilācijai
2.4. | Apgaismojuma energoefektivitātes rādītāji
Nr. p.k. | Telpu grupa |  | Platība | Spuldzes jauda | Spuldžu skaits | Vidējā svērtā jauda | Darbības periods | Samazinājuma faktors | Energoprasība apgaismojumam*
|  |  | m2 | W | gab | W/m2 | h gadā |  | kWh gadā
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  |  | 6: 0; 9: 0 | 1
2 |  |  | 6: 0; 9: 0 | 1
3 |  |  | 6: 0; 9: 0 | 1
4 |  |  | 6: 0; 9: 0 | 1
Energoprasība apgaismojumam, kopā |  |  | 9: 0
Nē | *Projekta iesniegumam pievienots atsevišķs novērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.222, 16.punkta prasībām
2.5. | Dzesēšanas energoefektivitātes rādītāji
Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums un modelis* |  | 6: Elektriskā jauda; 7: Darbības periods; 8: Elektroenerģijas patēriņš dzesēšanai*
[6 empty] | kW | h gadā | kWh gadā
1 | 2 |  | 6: 3; 7: 4; 8: 5
1 |  |  | 8: 0 | 1
2 |  |  | 8: 0 | 1
3 |  |  | 8: 0 | 1
4 |  |  | 8: 0 | 1
Energoprasība dzesēšanai, kopā |  |  | 8: 0
Nē | *Projekta iesniegumam pievienots atsevišķs novērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.222, 12.punkta prasībām

## 3.sadaļa
3. Aprēķinātie energoefektivitātes rādītāji periodā apkures energopakalpojumam (prognoze) 3.sadaļa satur 5 lapaspuses
!!! | Nē | Projekta iesnieguma ēkai / ēkām BIS ir reģistrēts Ēkas pagaidu energosertifikāts (-i)
3.sadaļa nav jāaizpilda
3.1. Siltuma pārnese ar pārvadi
1. ZONA / ĒKA
Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija |  | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Termiskā tilta garums | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | Aprēķina perioda ilgums | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Kompensējamais enerģijas patēriņš
|  |  | m2 | W/(m2K) | m, gab | W/(mK) | W/K | h | K | kWh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ārsiena | Tips 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bēniņi | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Grīda | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Logi | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Durvis/vārti | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā 1.ZONA / ĒKA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
2.ZONA / ĒKA
Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija |  | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Termiskā tilta garums | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | Aprēķina perioda ilgums | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Kompensējamais enerģijas patēriņš
|  |  | m2 | W/(m2K) | m, gab | W/(mK) | W/K | h | K | kWh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ārsiena | Tips 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bēniņi | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Grīda | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Logi | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Durvis/vārti | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā 2.ZONA / ĒKA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
...ZONA / ĒKA
Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija |  | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Termiskā tilta garums | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | Aprēķina perioda ilgums | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Kompensējamais enerģijas patēriņš
|  |  | m2 | W/(m2K) | m, gab | W/(mK) | W/K | h | K | kWh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ārsiena | Tips 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bēniņi | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Grīda | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Logi | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Durvis/vārti | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā ...ZONA / ĒKA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Kopējā siltuma pārnese ar pārvadi apkurei, kWh gadā | [9 empty] | 0
Piezīme. Aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 280 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".
3.2. Aprēķina parametri un siltuma pārnese ar ventilāciju
Nr. p. k. | Zonas apzīmējums (un nosaukums) | Ventilācijas veids | Aprēķina tilpums | Vidējā gaisa apmaiņas intensitāte periodā | Darbības ilgums periodā | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients* | Enerģijas atgūšanas vidējais rādītājs periodā | Piegādātā gaisa temperatūras starpība | Siltuma pārnese ar ventilāciju
|  |  | m3 | 1/h | h | W/K | % | K | kWh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1. ZONA / ĒKA | Dabiskā |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Mehāniskā | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Infiltrācija | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 2. ZONA / ĒKA | Dabiskā |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Mehāniskā | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Infiltrācija | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | ...ZONA / ĒKA | Dabiskā |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Mehāniskā | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Infiltrācija | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kopējā siltuma pārnese ar ventilāciju apkurei, kWh gadā | [8 empty] | 0
3.3. | Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā aprēķina periodā
3.3.1. | Saules siltuma ieguvumi
Nr.p.k. | Zonas apzīmējums (un nosaukums) | Debespuse |  |  | Laukums | Stiklojuma g-vērtība | Kopējais samazinājuma faktors | Starojuma intensitāte | Ieguvumi periodā
[5 empty] | m2 |  |  | kWh/m2 | kWh gadā
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1. ZONA / ĒKA | Ziemeļi | [6 empty] | 0
|  | Austrumi | [6 empty] | 0
|  | Dienvidi | [6 empty] | 0
|  | Rietumi | [6 empty] | 0
|  | Horizontāli | [6 empty] | 0
Necaurspīdīgās virsmas
2 | 2. ZONA /ĒKA | Ziemeļi | [6 empty] | 0
|  | Austrumi | [6 empty] | 0
|  | Dienvidi | [6 empty] | 0
|  | Rietumi | [6 empty] | 0
|  | Horizontāli | [6 empty] | 0
Necaurspīdīgās virsmas
3 | ... ZONA / ĒKA | Ziemeļi | [6 empty] | 0
|  | Austrumi | [6 empty] | 0
|  | Dienvidi | [6 empty] | 0
|  | Rietumi | [6 empty] | 0
|  | Horizontāli | [6 empty] | 0
Necaurspīdīgās virsmas
3.3.2. | Iekšējie un kopējie siltuma ieguvumi
Nr.p.k. | Zonas apzīmējums (un nosaukums) | Iekšējā īpatnējā siltuma jauda |  | Iekšējie siltuma ieguvumi |  | Saules siltuma ieguvumi |  | Siltuma ieguvumu izmantošanas faktors | Siltuma ieguvumi periodā
|  | W/m2 |  | kWh gadā |  | kWh gadā |  |  | kWh gadā
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7
1 | 1. ZONA / ĒKA |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2 | 2. ZONA / ĒKA |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | ... ZONA / ĒKA |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Kopējie siltuma ieguvumi apkurei, kWh gadā | [8 empty] | 0
[7 empty] | kWh/2 gadā |  | kWh gadā
Gada energoprasība apkurei (prognoze): | [6 empty] | 0 |  | 0

## 4.sadaļa
4. Aprēķinātie energoefektivitātes rādītāji periodā, izņemot apkuri (prognoze) 4.sadaļa satur 2 lapaspuses
4.1. | Siltumenerģijas zudumi apkurei ārpus aprēķina zonas un papildus elektroenerģija apkurei
4.1.1. | Siltumenerģijas zudumi cauruļvados un uzglabāšanas tvertnē ārpus aprēķina zonas*
Nr. p.k. | Cauruļvadu garums | Vidējie siltumenerģijas zudumi cauruļvados |  | Enerģijas zudumi cauruļvados |  | Tvertnes tilpums | Enerģijas zudumi gaidīšanas režīmā |  | Siltuma zudumi apkurei ārpus aprēķina zonām*
| m | W/m |  | kWh gadā |  | litri | kWh gadā |  | kWh gadā
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7
1 | [8 empty] | 0 |  | 1
Nē | *Projekta iesniegumam pievienots atsevišķs siltumenerģijas zudumu novērtējums ārpus aprēķina zonas
4.1.2. | Papildus enerģija apkurei un sadzīves karstā ūdens energopakalpojumam (elektroenerģija)
Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums un modelis |  |  | Energopakalpojums |  | Uzstādītā jauda | Vidējā svērtā jauda | Darbības periods | Papildus enerģija apkurei*
[6 empty] | W | W | h gadā | kWh gadā
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  |  |  | apkure |  |  |  |  | 0 |  | 1
2 |  |  |  | apkure |  |  |  |  | 0 |  | 1
3 |  |  |  | apkure |  |  |  |  | 0 |  | 1
4 |  |  |  | apkure |  |  |  |  | 0 |  | 1
5 |  |  |  | apkure |  |  |  |  | 0 |  | 1
Papildus enerģija apkures energopakalpojumam kopā | [8 empty] | 0 |  | 1
6 |  |  |  | sadzīves karstais ūdens |  |  |  |  | 0 |  | 1
7 |  |  |  | sadzīves karstais ūdens |  |  |  |  | 0 |  | 1
Papildus enerģija sadzīves karstā ūdens energopakalpojumam kopā | [8 empty] | 0 |  | 1
Nē | *Projekta iesniegumam pievienots atsevišķs papildus enerģijas patēriņa novērtējums | [10 empty] | Biroju telpas | 30 | 5 | 0.35
4.2. | Enerģijas novērtējums sadzīves karstā ūdens (SKŪ) energopakalpojuma nodrošināšanai | [10 empty] | Slimnīcas palāta | 530 | 30 | 0.6
Nr. p.k. | Lietojuma tips |  | Atsauces laukums | Enerģija uzsildīšanai |  | SKŪ uzglabāšanas tilpums | Zudumi gaidīšanas režīmā | Zudumi piegādes cauruļvados | SKŪ energoprasība* |  |  | Skolas bez dušas telpām | 170 | 50 | 0.78
|  |  | m2 | Wh/(m2 dienā) | kWh gadā | litri | kWh gadā | kWh gadā |  |  |  | Skola ar dušas telpām | 500 | 80 | 0.98
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | Mazumtirdzniecības veikals | 10 | 100 | 1.1
1 |  |  | 4: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0 | 1 | #N/A | Darbnīca / ražošanas telpas | 75 | 120 | 1.2
2 |  |  | 4: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0 | 1 | #N/A | Vienkārša viesnīca | 190 | 150 | 1.35
3 |  |  | 4: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0 | 1 | #N/A | Vidējas klases viesnīca | 450 | 200 | 1.56
Nē | *Projekta iesniegumam pievienots atsevišķs novērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.222, 15.punkta prasībām |  | 9: 0 |  |  | Luksus klases viesnīca | 580 | 300 | 1.91
4.3. | Ventilācijas energoefektivitātes rādītāji | [10 empty] | Restorāns/krogs/bārs | 1250 | 400 | 2.2
Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums un modelis |  |  | Uzstādītā jauda | Ražība | Vidējā svērtā jauda | Vidējā iekārtas ražība | Darbības periods | Energoprasība ventilācijai* |  |  | Aprūpes nams veciem ļaudīm | 230
|  |  |  | kW | m3/h | W/m3 | m3/h | h gadā | kWh gadā |  |  | Kazarmas | 150
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  |  | 8: 0 | 1
2 |  |  |  | 8: 0 | 1
3 |  |  |  | 8: 0 | 1
4 |  |  |  | 8: 0 | 1
Energoprasība ventilācijai, kopā |  |  |  | 8: 0
Nē | *Projekta iesniegumam pievienots atsevišķs elektroenerģijas patēriņa novērtējums ventilācijai
4.4. | Apgaismojuma energoefektivitātes rādītāji
Nr. p.k. | Telpu grupa |  | Platība | Spuldzes jauda | Spuldžu skaits | Vidējā svērtā jauda | Darbības periods | Samazinājuma faktors | Energoprasība apgaismojumam*
|  |  | m2 | W | gab | W/m2 | h gadā |  | kWh gadā
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  |  | 6: 0; 9: 0 | 1
2 |  |  | 6: 0; 9: 0 | 1
3 |  |  | 6: 0; 9: 0 | 1
4 |  |  | 6: 0; 9: 0 | 1
Energoprasība apgaismojumam, kopā |  |  | 9: 0
Nē | *Projekta iesniegumam pievienots atsevišķs novērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.222, 16.punkta prasībām
4.5. | Dzesēšanas energoefektivitātes rādītāji
Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums un modelis* |  | 6: Elektriskā jauda; 7: Darbības periods; 8: Elektroenerģijas patēriņš dzesēšanai*
[6 empty] | kW | h gadā | kWh gadā
1 | 2 |  | 6: 3; 7: 4; 8: 5
1 |  |  | 8: 0 | 1
2 |  |  | 8: 0 | 1
3 |  |  | 8: 0 | 1
4 |  |  | 8: 0 | 1
Energoprasība dzesēšanai, kopā |  |  | 8: 0
Nē | *Projekta iesniegumam pievienots atsevišķs novērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.222, 12.punkta prasībām

## 5.sadaļa
5. Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas (CSA) CSA gadījumā obligāti norāda dati no konkrēta piegādātāja
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 222, CSA operators veic uzņēmuma primārās enerģijas un oglekļa dioksīda (CO2) emisiju novērtēšanu un svēruma faktoru vērtības piegādātajai enerģijai norādītas mājaslapā |  |  |  |  | Nav norādīts |  |  | 0
Jāiesniedz CSA operatora izziņa par saražotās siltumenerģijas apjomu un veidu (vismaz par vienu pilnu kalendāro gadu kopš 2021.gada)
5.1. Aprēķinātais primārās enerģijas faktors
Nr.p.k. | CSA ražošanas veids | fPnren | fPren | fPtot | CSA operatora saražotais siltumenerģijas apjoms, MWh gadā | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota no fosilajiem kurināmiem bez koģenerācijas | 1
5.1.1. | saražotā siltumenerģija koģenerācijas režīmā: |  |  |  |  | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota no atjaunojamiem kurināmiem bez koģenerācijas | 2
| 5.1.1.1. ar atjaunojamiem energoresursiem | 0.1 | 0.6 | 0.7 |  | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota koģenerācijā no fosilajiem kurināmiem | 3
| 5.1.1.2. ar neatjaunojamiem energoresursiem | 0.7 | 0 | 0.7 |  | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota koģenerācijā no atjaunojamiem kurināmiem | 4
5.1.2. | saražotā siltumenerģija bez koģenerācijas:
| 5.1.2.1. ar atjaunojamiem energoresursiem | 0.2 | 1.1 | 1.3
| 5.1.2.2. ar neatjaunojamiem energoresursiem | 1.3 | 0 | 1.3
Kopā: |  |  |  |  | 0
fPnren, fPren, fPtot– centralizētās siltumapgādes primārās enerģijas faktori: |  | 0 | 0 | 0
5.2. Aprēķinātais CO2 emisijas faktors*
Nr.p.k. | CSA ražošanas veids |  |  | CO2 faktora vērtība, t/MWh | vidēji MWh gadā
5.2.1. | saražotā siltumenerģija koģenerācijas režīmā:
| 5.2.1.1. ar atjaunojamiem energoresursiem |  |  | 0.025 | 0
| 5.2.1.2. ar neatjaunojamiem energoresursiem |  |  | 0.185 | 0
5.2.2. | saražotā siltumenerģija bez koģenerācijas:
| 5.2.2.1. ar atjaunojamiem energoresursiem |  |  | 0.05 | 0
| 5.2.2.2. ar neatjaunojamiem energoresursiem |  |  | 0.264 | 0
Kopā: |  |  |  |  | 0
CO2 emisijas faktors siltumenerģijai, ko aprēķina centralizētās siltumapgādes sistēmas operators, lokālās siltumapgādes sistēmas operators vai individuālās siltumapgādes sistēmas lietotājs, kg CO2 / MWh |  |  |  | 0
* izmantotie faktori atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 8. aprīļa noteikumiem Nr.222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi" 6.pielikuma prasībām.

## 6.sadaļa
6. Ziņojums par kopējo ēkas energoefektivitāti 6.sadaļa satur 2 lapaspuses
6.1. | ēkas izmērītās energoefektivitātes novērtējuma un ēkas aprēķinātās energoefektivitātes novērtējuma salīdzinājums pie vienādiem iekštelpu temperatūras nosacījumiem ir/nav pieņemams(<10%/<10kWh/m2 gadā): | [8 empty] | 0% | 0 | ir pieņemams |  | 0
6.1.1 | ēkas izmērītās energoefektivitātes novērtējumu, kas iegūts, pamatojoties uz izmērītajiem piegādātās un eksportētās enerģijas daudzumiem, kWh gadā: | [8 empty] | 0
6.1.2 | ēkas aprēķinātās energoefektivitātes novērtējumu, kas iegūts, pamatojoties uz aprēķiniem par enerģijas patēriņu ēkas apkures, dzesēšanas, ventilācijas, karstā ūdens sagatavošanas un apgaismojuma vajadzībām, kWh gadā: | [8 empty] | 0
6.2. | Projekta rādītāji:
6.2.1 | uzstādītā jauda siltumenerģijas ražošanai no AER izmantojošām tehnoloģijām, kW: | [11 empty] | 0
6.2.2 | uzstādītā jauda elektroenerģijas ražošanai no AER izmantojošām tehnoloģijām, kW:
6.2.3 | plānotais saražotās siltumenerģijas daudzums gadā ar ēkā uzstādītajām AER tehnoloģijām, MWh gadā: | [8 empty] | 0 |  | pašpatēriņš < 80%
6.2.4 | plānotais patērētās siltumenerģijas apjoms, MWh gadā: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.2.5 | plānotais saražotās elektroenerģijas daudzums gadā ar ēkā uzstādītajām AER tehnoloģijām, MWh gadā: | [8 empty] | 0 |  | pašpatēriņš < 80%
6.2.6 | plānotais patērētās elektroenerģijas apjoms, MWh gadā: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.3. Esošā situācija*1
Pakalpojums | Energo-prasība | Energoresurss | Energoresurss pakalpojumam |  |  | Sezonālais lietderības koeficients | Primārās enerģijas koeficients neatjaunojamo energoresursu daļai, fPnren | Primārās enerģijas koeficients atjaunojamo energoresursu daļai, fPren | CO2 emisiju faktors | Svērtā energoefektivitāte, Ewe
|  |  | pieprasītā enerģija | zudumi vai papildus enerģija | piegādātā enerģija |  |  |  |  | Primārā neatjaunojamā enerģija EPnren | Primārā atjaunojamā enerģija Epren | Primārā kopējā enerģija EPtot | CO2 emisiju novērtējums
| kWh |  | kWh | kWh | kWh |  |  |  | kg//kWh | kWh | kWh | kWh | kg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Apkure |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Saules termālā enerģija |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Dīzeļdegviela | 11.8 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.267
|  | Elektroenerģija no tīkla |  | 0 | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 0.109 | 0 | 0 |  | 0 | Mazuts | 11.28 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.279
|  | Vides enerģija |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Sašķidrinātā naftas gāze | 12.65 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.227
Sadzīves karstais ūdens sagatavošana | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Naftas kokss | 9.16 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.271
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Dabasgāze | 9.5 | kWh/m3 | m3 | 1.1 | 0 | 0.202
|  | Saules termālā enerģija |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Malka | 2140 | kWh/cieš.m3 | cieš.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
|  | Elektroenerģija no tīkla |  | 0 | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 0.109 | 0 | 0 |  | 0 | Koksnes atlikumi | 750 | kWh/ber.m3 | ber.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
|  | Vides enerģija |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Kurināma šķelda | 910 | kWh/ber.m3 | ber.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
Ventilācija | 0 | Elektroenerģija no tīkla |  |  | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koksnes briketes | 4.66 | kWh/kg | kg | 0.2 | 1 | 0.04
Apgaismojums | 0 | Elektroenerģija no tīkla |  |  | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koksnes granulas | 4.87 | kWh/kg | kg | 0.2 | 1 | 0.04
Dzesēšana |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0
ĒEE lietderīgi izmantotā saules termālā siltumenerģija: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: CSA; 5: 0; 6: 0; 7: 0
ĒEE lietderīgi izmantotā saules PV elektroenerģija: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: Saules termālā enerģija; 5: 0; 6: 1; 7: 0
[9 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: Elektroenerģija no tīkla; 5: 1.9; 6: 0.6; 7: 0.109
6.4. Plānotā situācija*1 | [13 empty] | 1: Vides enerģija; 5: 0; 6: 1; 7: 0
Pakalpojums | Energo-prasība | Energoresurss | Energoresurss pakalpojumam |  |  | Sezonālais lietderības koeficients | Primārās enerģijas koeficients neatjaunojamo energoresursu daļai, fPnren | Primārās enerģijas koeficients atjaunojamo energoresursu daļai, fPren | CO2 emisiju faktors | Svērtā energoefektivitāte, Ewe
|  |  | pieprasītā enerģija | zudumi vai papildus enerģija | piegādātā enerģija |  |  |  |  | Primārā neatjaunojamā enerģija EPnren | Primārā atjaunojamā enerģija Epren | Primārā kopējā enerģija EPtot | CO2 emisiju novērtējums
| kWh |  | kWh | kWh | kWh |  |  |  | kg//kWh | kWh | kWh | kWh | kg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Apkure | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Saules termālā enerģija |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Dīzeļdegviela | 11.8 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.267
|  | Elektroenerģija no tīkla |  | 0 | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 0.109 | 0 | 0 |  | 0 | Mazuts | 11.28 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.279
|  | Vides enerģija |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Sašķidrinātā naftas gāze | 12.65 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.227
Sadzīves karstais ūdens sagatavošana | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Naftas kokss | 9.16 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.271
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Dabasgāze | 9.5 | kWh/m3 | m3 | 1.1 | 0 | 0.202
|  | Saules termālā enerģija |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Malka | 2140 | kWh/cieš.m3 | cieš.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
|  | Elektroenerģija no tīkla |  | 0 | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 0.109 | 0 | 0 |  | 0 | Koksnes atlikumi | 750 | kWh/ber.m3 | ber.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
|  | Vides enerģija |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Kurināma šķelda | 910 | kWh/ber.m3 | ber.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
Ventilācija | 0 | Elektroenerģija no tīkla |  |  | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koksnes briketes | 4.66 | kWh/kg | kg | 0.2 | 1 | 0.04
Apgaismojums | 0 | Elektroenerģija no tīkla |  |  | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koksnes granulas | 4.87 | kWh/kg | kg | 0.2 | 1 | 0.04
Dzesēšana |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0
ĒEE lietderīgi izmantotā saules termālā siltumenerģija: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: CSA; 5: 0; 6: 0; 7: 0
ĒEE lietderīgi izmantotā saules PV elektroenerģija: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes. 1. *1 Atbilstoši MK noteikumu Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi" 7.pielikumam 2. *2 Atbilstoši MK noteikumu Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi" 6.pielikuma 15.punktam "Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, no konkrēta piegādātāja", kur primārās kopējās enerģijas novērtējumā izmanto konkrētā piegādātāja kurināmā patēriņa primārās enerģijas faktorus, CO2 emisiju novērtējumā izmanto konkrētā piegādātāja sniegto informāciju. | [13 empty] | 1: 0
[14 empty] | Dīzeļdegviela | 11.8 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.267
[14 empty] | Mazuts | 11.28 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.279
[14 empty] | Sašķidrinātā naftas gāze | 12.65 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.227
[14 empty] | Naftas kokss | 9.16 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.0271
[14 empty] | Ogles | 6.7 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.354
[14 empty] | Kūdra | 2.79 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.294
[14 empty] | Dabasgāze | 9.5 | kWh/m3 | m3 | 1.1 | 0 | 0.202
[14 empty] | Malka | 2140 | kWh/cieš.m3 | cieš.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
[14 empty] | Koksnes atlikumi | 750 | kWh/ber.m3 | ber.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
[14 empty] | Kurināma šķelda | 910 | kWh/ber.m3 | ber.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
[14 empty] | Koksnes briketes | 4.66 | kWh/kg | kg | 0.2 | 1 | 0.04
[14 empty] | Koksnes granulas | 4.87 | kWh/kg | kg | 0.2 | 1 | 0.04
[14 empty] | Biodīzeļdegviela | 10.33 | kWh/kg | kg | 0.5 | 1 | 0.07
[14 empty] | Bioetalons | 7.44 | kWh/kg | kg | 0.1 | 1 | 0.1
[14 empty] | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  | 1.9 | 0.6 | 0.109
[14 empty] | Elektroenerģija, PV |  |  |  | 0 | 1 | 0
[14 empty] | Saules termālā |  |  |  | 0 | 1 | 0
[14 empty] | Sašķidrinātā naftas gāze | 12.65 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.227
[14 empty] | Vides enerģija |  |  |  | 0 | 1 | 0

## PIV_rādītāji
| ERAF finansējums: |  | euro
Projekta kvalitātes rādītāji (viena ēka vai ēku grupa ar kopēju enerģijas uzskaiti)
Nr.p.k. | Rādītājs | Mērvienība | Rezultāts
1. | Projekta mērķis atbilst MK noteikumos noteiktajam mērķim - vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums | % | 0 | Neatbilst
2. | Finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu nepārsniedz 12,50 euro (ieskaitot) | euro/kWh | 0 | Neatbilst
3. | Sākotnējais primārās enerģijas patēriņš pirms projekta īstenošanas ir lielāks par 120 kWh/m2 gadā (ieskaitot) | kWh/m2 gadā | 0 | Neatbilst

## PV_enerģija (hidden)
| Klimatiskie dati: |  |  |  | #REF!
Mēnesis | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Gadā kopā
Starojums, Horizontāli, kWh/m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tsky | [12 empty] | #DIV/0!
Zemes temperatūra | [12 empty] | #DIV/0!
Piegādātās un eksportētās elektroenerģijas komponenšu aprēķināšana
Mēnesis | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Gadā
ĒEE el.en. lietojums, apkure, kWh | [12 empty] | #REF! | 0
ĒEE el.en. lietojums, SKŪ, kWh | [12 empty] | #REF! | 0
ĒEE lietojums, ventilācija, kWh | [12 empty] | #REF! | 0
ĒEE lietojums, apgaismojums, kWh | [12 empty] | #REF! | 0
ĒEE el.en. lietojums, dzesēšana, kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ĒEE elektroenerģijas lietojums, kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PV saražotā elektroenerģija, kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PV ĒEE lietderīgā elektroenerģija, kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tīklā eksportētā elektroenerģija, kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
No tīkla piegādātā elektroenerģija, kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ainaži | 9.61 | 23.8 | 64.17 | 112.5 | 168.33 | 173.7 | 175.15 | 137.33 | 81.6 | 37.2 | 11.7 | 5.89 | 1000.98
Alūksne | 9.92 | 24.64 | 62.31 | 104.7 | 151.9 | 158.4 | 161.51 | 127.72 | 75.3 | 34.72 | 12 | 5.89 | 929.01
Bauska | 10.85 | 24.36 | 62 | 110.7 | 160.58 | 167.1 | 168.95 | 135.78 | 83.7 | 43.4 | 14.4 | 7.13 | 988.95
Daugavpils | 12.4 | 27.16 | 62.93 | 108.6 | 157.48 | 162.6 | 164.92 | 134.54 | 81.6 | 40.92 | 14.7 | 8.06 | 975.91
Dobele | 10.54 | 24.08 | 61.69 | 111.3 | 161.51 | 167.7 | 170.19 | 136.71 | 84.9 | 43.71 | 14.1 | 7.13 | 993.56
Gulbene | 10.54 | 25.48 | 61.69 | 107.1 | 155.93 | 162 | 164.61 | 130.51 | 77.4 | 36.58 | 12.9 | 6.51 | 951.25
Jelgava | 10.54 | 23.24 | 61.07 | 110.4 | 161.2 | 166.8 | 168.64 | 135.47 | 83.7 | 43.09 | 14.1 | 14.57 | 992.82
Kolka | 8.99 | 21.56 | 61.69 | 112.5 | 164.92 | 171.9 | 169.57 | 134.54 | 79.8 | 38.13 | 12.3 | 5.89 | 981.79
Liepāja | 11.47 | 25.48 | 67.89 | 120 | 170.19 | 178.8 | 175.46 | 139.5 | 87.3 | 42.78 | 15 | 7.75 | 1041.62
Mērsrags | 9.92 | 22.4 | 62.93 | 109.2 | 158.1 | 162.6 | 163.68 | 131.75 | 79.5 | 39.06 | 13.2 | 6.82 | 959.16
Pāvilosta | 11.16 | 25.48 | 67.58 | 116.7 | 167.09 | 174.6 | 171.12 | 135.47 | 83.7 | 40.92 | 14.1 | 7.13 | 1015.05
Priekuļi | 10.23 | 24.08 | 61.69 | 105.3 | 153.45 | 159 | 160.89 | 129.27 | 77.1 | 36.89 | 12.6 | 6.2 | 936.7
Rēzekne | 11.47 | 26.6 | 61.69 | 107.4 | 154.69 | 161.1 | 163.37 | 131.13 | 78.6 | 38.13 | 13.5 | 7.13 | 954.81
Rīga | 10.85 | 24.64 | 63.24 | 110.1 | 159.96 | 164.1 | 166.16 | 132.99 | 80.7 | 40.92 | 13.5 | 7.13 | 974.29
Rūjiena | 9.3 | 23.24 | 60.14 | 106.2 | 156.55 | 163.2 | 164.92 | 130.2 | 77.1 | 35.96 | 11.4 | 5.58 | 943.79
Saldus | 10.85 | 24.64 | 62 | 110.1 | 157.17 | 162 | 163.37 | 132.68 | 82.5 | 41.85 | 13.8 | 7.44 | 968.4
Skrīveri | 11.16 | 25.2 | 62.62 | 106.8 | 154.38 | 160.8 | 162.75 | 131.75 | 78.6 | 39.37 | 13.5 | 7.13 | 954.06
Skulte | 10.23 | 24.64 | 65.1 | 111.6 | 164.61 | 169.5 | 170.81 | 135.16 | 81.6 | 39.37 | 12.9 | 6.51 | 992.03
Stende | 10.54 | 23.52 | 63.24 | 110.4 | 157.17 | 162.9 | 163.06 | 132.06 | 80.7 | 40.3 | 13.2 | 6.82 | 963.91
Ventspils | 9.92 | 23.52 | 65.72 | 117 | 168.95 | 176.7 | 174.22 | 137.64 | 83.4 | 40.3 | 13.2 | 6.2 | 1016.77
Zīlāni | 11.47 | 25.48 | 62.62 | 107.7 | 155.31 | 161.1 | 163.37 | 131.75 | 78.6 | 39.37 | 13.8 | 7.44 | 958.01
Zosēni | 10.54 | 24.64 | 62.31 | 105.3 | 153.14 | 159 | 161.2 | 128.65 | 76.5 | 36.27 | 12.3 | 6.51 | 936.36
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0.036146 | 0.076279 | 0.28064 | 0.78385 | 1.7446 | 2.7434 | 4.9011 | 3.4254 | 1.3397 | 0.33313 | 0.064178 | 0.030177 | 15.7586
| 0.0022938 | 0.0048405 | 0.017809 | 0.049741 | 0.11071 | 0.17409 | 0.31101 | 0.21737 | 0.085014 | 0.02114 | 0.0040726 | 0.0019149 | 1