## 1.lapa_Patēriņš
NB! |  | Dokumenta 1.lapu - 6.lapu secīgi aizpilda neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā
1. Energoresursu patēriņa uzskaite*
*Piezīme. Bez klimata korekcijas atbilstoši MK noteikumu Nr. 709 p.15 nosacījumiem. Gadījumā, ja ēkas ekspluatāciju ietekmēja C-19, tad var izmantot četrus kalendāros gadus bez klimata korekcijas.
| Adrese: | [10 empty] | izvēlnes šūnas
| Kadastra apzīmējums | [10 empty] | šūnas, kuras jāaizpilda, ja nepieciešams
| 1.1. | Siltumenerģija no siltuma piegādātāja, MWh
Gads |  | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Kopā
Vidēji:
Cita informācija: |  |  | eksperts norāda, kā ir iegūtas vērtības, – vai norādītas izmērītās vai aprēķinātās vērtības un sniedz skaidrojumu.
| 1.2.1. | Kurināmais uzskaitītajās mērvienībās
| Kurināmā veids, |  |  |  |  | , kurināmā zemākā siltumspēja**
Apkures katla vidējais lietderības koeficients, kas noteikts pēc kurināmā zemākās siltumspējas***
| Pārvades siltuma zudumi |  |  |  | (%, ja apkures katls atrodas ārpus ēkas kondicionētās zonas robežas)
| Patēriņš uzskaitītajās mērvienībās | [6 empty] | (norādāma mērvienību, piemēram., kg, m3, l)
Gads |  | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Kopā
| Piezīmes. ** LVS EN ISO 52000-1, NA13b.tabula | [11 empty] | Vidēji:
*** Atbilstoši apkures sistēmas pārbaudes aktam, ja katla nominālā jauda ir lielāka par 70 kW vai apkures sistēmas nominālā jauda ir lielāka par 70 kW vai ēkas references platība ir lielāka par 1500 m2.
| Konversijas koeficients no | [5 empty] | uz |  |  | (norāda pārrēķina koeficientu, piemēram, no berama m3 uz cieš.m3. MK Nr.42 2.pielikuma 3.tabula.) | [5 empty] | https://likumi.lv/ta/id/296651-siltumnicefekta-gazu-emisiju-aprekina-metodika
| 1.2.2. | Kurināmais, pārrēķināts uz MWh (bez pārvades siltuma zudumiem)
Gads |  | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Kopā | Kurināmais | zemākā siltumspēja
[15 empty] | Dīzeļdegviela | 11.8 | kWh/kg | kg
[15 empty] | Mazuts | 11.28 | kWh/kg | kg
[15 empty] | Sašķidrinātā naftas gāze | 12.65 | kWh/kg | kg
[15 empty] | Naftas kokss | 9.16 | kWh/kg | kg
[15 empty] | Ogles | 6.7 | kWh/kg | kg
Vidēji: | [14 empty] | Kūdra | 2.79 | kWh/kg | kg
Cita informācija: |  |  | eksperts norāda, kā ir iegūtas vērtības, – vai norādītas izmērītās vai aprēķinātās vērtības un sniedz skaidrojumu. | [11 empty] | Dabasgāze | 9.5 | kWh/m3 | m3
| 1.3. | Elektroenerģija, MWh | [12 empty] | Malka | 2140 | kWh/cieš.m3 | cieš.m3
Gads |  | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Kopā | Koksnes atlikumi | 750 | kWh/ber.m3 | ber.m3
[15 empty] | Kurināma šķelda | 910 | kWh/ber.m3 | ber.m3
[15 empty] | Koksnes briketes | 4.66 | kWh/kg | kg
[15 empty] | Koksnes granulas | 4.87 | kWh/kg | kg
[15 empty] | Biodīzeļdegviela | 10.33 | kWh/kg | kg
Vidēji: | [14 empty] | Bioetalons | 7.44 | kWh/kg | kg
Elektroenerģija no tīkla
| 1.4. | Citi atsevišķi uzskaitītie dati | [12 empty] | Elektroenerģija, PV
| Aizpilda, ja ir atsevišķa uzskaite 1.–3. punktā minētajām sistēmām | [13 empty] | Saules termālā
(nosaukums un mērvienība)
Gads |  | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Kopā
Vidēji:

## 2.lapa_Esošā situācija
2. Ēkas energoprasības novērtējums apkurei aprēķina periodā* (esošā situācija)
*Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 8. aprīļa noteikumiem Nr.222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"
|  |  | Grādudienas, kKh |  | Aprēķina periods, dienas |  | Iekštelpu temperatūra, *C |  | Āra vides temperatūra, *C
|  |  | Zona Nr.1 | Zona Nr.2 | Zona Nr.1 | Zona Nr.2 | Zona Nr.1 | Zona Nr.2 | Zona Nr.1 | Zona Nr.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Zona Nr.1 | Zona Nr.2
[8 empty] | Iekštelpu vidējā temperatūra periodā: |  |  | °C
[8 empty] | Āra vides vidējā temperatūra periodā: |  |  | °C
|  |  | šūnas, kuras jāaizpilda, ja nepieciešams |  |  |  | Novērtējuma periods: |  |  |  | dienas
[8 empty] | References platība: |  |  | m²
[8 empty] | References tilpums: |  |  | m3
2.1. Siltuma pārnese ar pārvadi
| Norobežojošā konstrukcijas tips |  | Konstrukcijas laukums | Konstrukcijas siltumcaurlaidība | Termiskā tilta garums/skaits | Termiskā tilta siltumcaurlaidība | Siltuma zudumi | Perioda ilgums | Temperatūras starpība | Siltuma pārnese ar pārvadi
|  |  | m² | W/(m²K) | m, gab | W/m vai W/gab | W/K | h | K | kWh gadā
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tips Nr.1 | bar: 2 to 5
Tips Nr.2 | bar: 2 to 5
Tips Nr.3 | bar: 2 to 5
Tips Nr.4 | bar: 2 to 5
Tips Nr.5 | bar: 2 to 5
Tips Nr.6 | bar: 2 to 5
Tips Nr.7 | bar: 2 to 5
Tips Nr.8 | bar: 2 to 5
Tips Nr.9 | bar: 2 to 5
Tips Nr.10 | bar: 2 to 5
Tips Nr.11 | bar: 2 to 5
Tips Nr.12 | bar: 2 to 5
Tips Nr.13 | bar: 2 to 5
Tips Nr.14 | bar: 2 to 5
Tips Nr.15 | bar: 2 to 5
Tips Nr.16 | bar: 2 to 5
Tips Nr.17 | bar: 2 to 5
Tips Nr.18 | bar: 2 to 5
Tips Nr.19 | bar: 2 to 5
Tips Nr.20 | bar: 2 to 5
Kopējā siltuma pārnese ar pārvadi apkurei: |  |  | 9: 0
2.2. Siltuma pārnese ar ventilāciju:
| Zonas Nr. | Ventilācijas sistēma | Aprēķina tilpums | Gaisa apmaiņas intensitāte | Darbības ilgums periodā | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients* | Enerģijas atgūšanas vidējais rādītājs periodā | Piegādātā gaisa temperatūras starpība |  | Siltuma pārnese ar ventilāciju
|  |  | m3 | 1/h | h | W/K | % | K |  | kWh gadā
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 1 | Dabiskā | 2: 0; 4: 0; 6: 0; 7: 0
|  | Mehāniskā | 2: 0; 7: 0
|  | Infiltrācija | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0
| 2 | Dabiskā | 2: 0; 4: 0; 6: 0; 7: 0
|  | Mehāniskā | 2: 0; 7: 0
|  | Infiltrācija | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0
| Piezīme* Gaisa tilpuma siltumietilpība 0,336 W/(m3K), LVS ISO 52016-1 p.6.3.6. |  | 5: Kopējā siltuma pārnese ar ventilāciju apkurei:; 9: 0
2.3. Saules siltuma ieguvumi caur caurspīdīgām un necaurspīdīgām norobežojošajām konstrukcijām:
| Nr.p.k. | Novietojums | Caurspīdīgo konstrukciju laukums |  | Samazinājuma faktors | Stiklojuma vidējā g-vērtība | Starojuma intensitāte periodā |  | Saules siltuma ieguvumi
|  |  | m2 |  |  |  | kWh/m2 gadā |  | kWh gadā
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| 2.3.1. | Ziemeļi | bar: 2 to 7
| 2.3.2. | Austrumi | bar: 2 to 7
| 2.3.3. | Dienvidi | bar: 2 to 7
| 2.3.4. | Rietumi | bar: 2 to 7
| 2.3.5. | Horizontāli | bar: 2 to 7
| 2.3.6. | Necaurspīdīgās norobežojošās konstrukcijas | bar: 8 to 9
Kopējie saules siltuma ieguvumi apkurei: |  |  | 8: 0
2.4. Iekšējie siltuma ieguvumi:
| Zona Nr. | Apkures perioda ilgums | 3: Īpatnējā iekšējo siltuma ieguvumu jauda**; 6: References platība; 8: Iekšējie siltuma ieguvumi
|  | h gadā | 3: W/m2; 6: m²; 8: kWh gadā
| 1 | 2 | 3: 3; 6: 4; 8: 5
| 1 | 0 | bar: 3 to 5
| 2 | 0 | 8: 0
2.5. Iekšējo siltuma ieguvumu izmantošanas koeficients | bar: 8 to 9
[7 empty] | kWh/2 gadā |  | kWh gadā
| 2.6. | Gada energoprasība apkurei:

## 3.lapa_Situācija pēc
3. Ēkas energoprasības novērtējums apkurei aprēķina periodā* (plānotā situācija)
*Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 8. aprīļa noteikumiem Nr.222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"
|  |  | Grādudienas, kKh |  | Aprēķina periods, dienas |  | Iekštelpu temperatūra, *C |  | Āra vides temperatūra, *C
|  |  | Zona Nr.1 | Zona Nr.2 | Zona Nr.1 | Zona Nr.2 | Zona Nr.1 | Zona Nr.2 | Zona Nr.1 | Zona Nr.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Zona Nr.1 | Zona Nr.2
[8 empty] | Iekštelpu vidējā temperatūra periodā: |  |  | °C
[8 empty] | Āra vides vidējā temperatūra periodā: |  |  | °C
|  |  | šūnas, kuras jāaizpilda, ja nepieciešams |  |  |  | Novērtējuma periods: |  |  |  | dienas
[8 empty] | References platība: | 0 | 0 | m²
[8 empty] | References tilpums: | 0 | 0 | m3
3.1. Siltuma pārnese ar pārvadi
| Norobežojošā konstrukcijas tips |  | Konstrukcijas laukums | Konstrukcijas siltumcaurlaidība | Termiskā tilta garums/skaits | Termiskā tilta siltumcaurlaidība | Siltuma zudumi | Perioda ilgums | Temperatūras starpība | Siltuma pārnese ar pārvadi
|  |  | m² | W/(m²K) | m, gab | W/m vai W/gab | W/K | h | K | kWh gadā
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tips Nr.1
Tips Nr.2
Tips Nr.3
Tips Nr.4
Tips Nr.5
Tips Nr.6
Tips Nr.7
Tips Nr.8
Tips Nr.9
Tips Nr.10
Tips Nr.11
Tips Nr.12
Tips Nr.13
Tips Nr.14
Tips Nr.15
Tips Nr.16
Tips Nr.17
Tips Nr.18
Tips Nr.19
Tips Nr.20
Kopējā siltuma pārnese ar pārvadi apkurei: |  |  | 9: 0
3.2. Siltuma pārnese ar ventilāciju:
| Zonas Nr. | Ventilācijas sistēma | Aprēķina tilpums | Gaisa apmaiņas intensitāte | Darbības ilgums periodā | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients* | Enerģijas atgūšanas vidējais rādītājs periodā | Piegādātā gaisa temperatūras starpība |  | Siltuma pārnese ar ventilāciju
|  |  | m3 | 1/h | h | W/K | % | K |  | kWh gadā
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 1 | Dabiskā | 2: 0; 4: 0; 6: 0; 7: 0
|  | Mehāniskā | 2: 0; 7: 0; 9: 0
|  | Infiltrācija | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0
| 2 | Dabiskā | 2: 0; 4: 0; 6: 0; 7: 0
|  | Mehāniskā | 2: 0; 7: 0
|  | Infiltrācija | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0
| Piezīme* Gaisa tilpuma siltumietilpība 0,336 W/(m3K), LVS ISO 52016-1 p.6.3.6. |  | 5: Kopējā siltuma pārnese ar ventilāciju apkurei:; 9: 0
3.3. Saules siltuma ieguvumi caur caurspīdīgām un necaurspīdīgām norobežojošajām konstrukcijām:
| Nr.p.k. | Novietojums | Caurspīdīgo konstrukciju laukums |  | Samazinājuma faktors | Stiklojuma vidējā g-vērtība | Starojuma intensitāte periodā |  | Saules siltuma ieguvumi
|  |  | m2 |  |  |  | kWh/m2 gadā |  | kWh gadā
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| 3.3.1. | Ziemeļi | bar: 2 to 7
| 3.3.2. | Austrumi | bar: 2 to 7
| 3.3.3. | Dienvidi | bar: 2 to 7
| 3.3.4. | Rietumi | bar: 2 to 7
| 3.3.5. | Horizontāli | bar: 2 to 7
| 3.3.6. | Necaurspīdīgās norobežojošās konstrukcijas | bar: 8 to 9
Kopējie saules siltuma ieguvumi apkurei: |  |  | 8: 0
3.4. Iekšējie siltuma ieguvumi:
| Zona Nr. | Apkures perioda ilgums | 3: Īpatnējā iekšējo siltuma ieguvumu jauda**; 6: References platība; 8: Iekšējie siltuma ieguvumi
|  | h gadā | 3: W/m2; 6: m²; 8: kWh gadā
| 1 | 2 | 3: 3; 6: 4; 8: 5
| 1 | 0 | 3: 0; 6: 0; 8: 0
| 2 | 0 | 3: 0; 6: 0; 8: 0
3.5. Iekšējo siltuma ieguvumu izmantošanas koeficients | bar: 8 to 9
[7 empty] | kWh/2 gadā |  | kWh gadā
| 3.6. | Gada energoprasība apkurei: | 8: 0

## 4.lapa_Energoprasiba_apkurei
4. Ziņojums par ēkas energoprasības novērtējumu apkurei *
*ISO 52000 p.12.1. (ISO 52016 p.7.1.2.2.2.)
4.1. | Esošās situācijas energoprasība apkurei
Nr.p.k. | Ievaddati un izejas dati | Janv | Febr | Marts | Apr | Maijs | Jūn | Jūl | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Gadā
4.1.1. | Vidējā temperatūra āra vidē, θe;a;m | [13 empty] | °C
4.1.2. | Saules starojuma intensitāte, horizontāli | [12 empty] | 0 | kWh/m2
4.1.3. | Siltuma pārnese ar pārvadi, Qtr | [12 empty] | 0 | kWh
4.1.4. | Siltuma pārnese ar ventilāciju, Qve | [12 empty] | 0 | kWh
4.1.5. | Kopējā siltuma pārnese, Qht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
4.1.6. | Saules siltuma ieguvumi, Qsol | [12 empty] | 0 | kWh
4.1.7. | Iekšējie siltuma ieguvumi, Qint | [12 empty] | 0 | kWh
4.1.8. | Kopējie siltuma ieguvumi, Qgn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
4.1.9. | Siltuma izmantošanas faktors, ηH;gn
4.1.10. | Energoprasība apkurei, QH;nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
4.1.11. | Īpatnējā energoprasība apkurei | [12 empty] | 0 | kWh/m²
4.2. | Plānotās situācijas energoprasība apkurei
Nr.p.k. | Ievaddati un izejas dati | Janv | Febr | Marts | Apr | Maijs | Jūn | Jūl | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Gadā
4.2.3. | Siltuma pārnese ar pārvadi, Qtr | [12 empty] | 0 | kWh
4.2.4. | Siltuma pārnese ar ventilāciju, Qve | [12 empty] | 0 | kWh
4.2.5. | Kopējā siltuma pārnese, Qht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
4.2.6. | Saules siltuma ieguvumi, Qsol | [12 empty] | 0 | kWh
4.2.7. | Iekšējie siltuma ieguvumi, Qint | [12 empty] | 0 | kWh
4.2.8. | Kopējie siltuma ieguvumi, Qgn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
4.2.9. | Siltuma izmantošanas faktors, ηH;gn
4.2.10. | Energoprasība apkurei, QH;nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
4.2.11. | Īpatnējā energoprasība apkurei | [12 empty] | 0 | kWh/m²

## 5.lapa_Energoefektivitate
5. Ziņojums par kopējo ēkas energoefektivitāti ( LVS ISO 52000-1:2017)
Adrese: | [6 empty] | 0
Kadastra apzīmējums | [6 empty] | 0
Primārās KOPĒJĀS enerģijas gada patēriņa samazinājums: | [6 empty] | 0 |  | kWh gadā
Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums: | [6 empty] | 0 |  | t CO2 ekviv. gadā
5.1. Esošā situācija
Pakalpojums | Energo-prasība | Energoresurss | Energoresurss pakalpojumam |  |  | Sezonālais lietderības koeficients | Primārās enerģijas koeficients neatjaunojamo energoresursu daļai, fPnren | Primārās enerģijas koeficients atjaunojamo energoresursu daļai, fPren | CO2 emisiju faktors | Svērtā energoefektivitāte, Ewe
|  |  | pieprasītā enerģija | zudumi vai papildus enerģija | piegādātā enerģija |  |  |  |  | Primārā neatjaunojamā enerģija EPnren | Primārā atjaunojamā enerģija Epren | Primārā kopējā enerģija EPtot | CO2 emisiju novērtējums
| kWh |  | kWh | kWh | kWh |  |  |  | kg CO2//kWh | kWh | kWh | kWh | kg CO2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Apkure |  | Koksnes granulas
LVS EN ISO 52000-1, NA13b.tabula
|  | Centralizētā siltumapgāde* |  |  |  | 1 | [7 empty] | Kurināmais | zemākā siltumspēja |  |  | ne | atj | co2
|  | Saules termālā |  |  |  | 1 | [7 empty] | Dīzeļdegviela | 11.8 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.267
|  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  | 1 | [7 empty] | Mazuts | 11.28 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.279
|  | Vides enerģija |  |  |  | 1 | [7 empty] | Sašķidrinātā naftas gāze | 12.65 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.227
Sadzīves karstais ūdens | [13 empty] | Naftas kokss | 9.16 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.0271
[14 empty] | Ogles | 6.7 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.354
[14 empty] | Kūdra | 2.79 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.294
|  | Centralizētā siltumapgāde* |  |  |  | 1 | [7 empty] | Dabasgāze | 9.5 | kWh/m3 | m3 | 1.1 | 0 | 0.202
|  | Saules termālā |  |  |  | 1 | [7 empty] | Malka | 2140 | kWh/cieš.m3 | cieš.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
|  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  | 1 | [7 empty] | Koksnes atlikumi | 750 | kWh/ber.m3 | ber.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
|  | Vides enerģija |  |  |  | 1 | [7 empty] | Kurināma šķelda | 910 | kWh/ber.m3 | ber.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
Ventilācija |  | Elektroenerģija no tīkla | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | Koksnes briketes | 4.66 | kWh/kg | kg | 0.2 | 1 | 0.04
Apgaismojums |  | Elektroenerģija no tīkla | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | Koksnes granulas | 4.87 | kWh/kg | kg | 0.2 | 1 | 0.04
Dzesēšana |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  | 3
[6 empty] | 1 | [7 empty] | Biodīzeļdegviela | 10.33 | kWh/kg | kg | 0.5 | 1 | 0.07
ĒEE lietderīgi izmantotā PV elektroenerģija: | [6 empty] | -1.9 | 0.4 | -0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bioetalons | 7.44 | kWh/kg | kg | 0.1 | 1 | 0.1
[9 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  | 1.9 | 0.6 | 0.109
[14 empty] | Sašķidrinātā naftas gāze | 12.65 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.227
5.2. Plānotā situācija | [13 empty] | Vides enerģija |  |  |  | 0 | 1 | 0
Pakalpojums | Energo-prasība | Energoresurss | Energoresurss pakalpojumam |  |  | Sezonālais lietderības koeficients | Primārās enerģijas koeficients neatjaunojamo energoresursu daļai, fPnren | Primārās enerģijas koeficients atjaunojamo energoresursu daļai, fPren | CO2 emisiju faktors | Svērtā energoefektivitāte, Ewe
|  |  | pieprasītā enerģija | zudumi vai papildus enerģija | piegādātā enerģija |  |  |  |  | Primārā neatjaunojamā enerģija EPnren | Primārā atjaunojamā enerģija EPren | Primārā kopējā enerģija EPtot | CO2 emisiju novērtējums
| kWh |  | kWh | kWh | kWh |  |  |  | kg CO2//kWh | kWh | kWh | kWh | kg CO2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Apkure | 0 | Mazuts
|  | Centralizētā siltumapgāde* |  |  |  | 1
|  | Saules termālā |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
|  | Elektroenerģija no tīkla |  |  | 0 | 1
|  | Vides enerģija |  |  |  | 1
Sadzīves karstā ūdens sagatavošana
|  | Centralizētā siltumapgāde* |  |  |  | 1
|  | Saules termālā |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
|  | Elektroenerģija no tīkla |  |  | 0 | 1
|  | Vides enerģija |  |  |  | 1
Ventilācija |  | Elektroenerģija no tīkla | 0 |  | 0 | 1
Apgaismojums |  | Elektroenerģija no tīkla | 0 |  | 0 | 1
Dzesēšana |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  | 0
1
Pēc projekta saražotā un energopakalpojumiem izmantotā PV elektroenerģija: |  |  |  |  | 0 |  | -1.9 | 0.4 | -0.109 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | KOPĀ: | 0 | 0 | 0 | 0
* Atbilstoši MK noteikumu Nr. 222, 6.pielikuma 15.punktam "Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, no konkrēta piegādātāja", kur primārās kopējās enerģijas novērtējumā izmanto konkrētā piegādātāja kurināmā patēriņa primārās enerģijas faktorus, CO2 emisiju novērtējumā izmanto konkrētā piegādātāja sniegto informāciju (MK noteikumu Nr.42 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika" 12.1.apakšpunkts). Detalizēts novērtējums jāveic lapā "6.lapa_Centralizētā"
Meteoroloģiskā stacija
Saules termālā |  | AER izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu papildjauda : | [8 empty] | kW |  | 0
|  | ar AER izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu papildjaudu saražotā enerģija : | [8 empty] | kWh gadā
Elektroenerģija, PV |  | AER izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu papildjauda : | [8 empty] | kW |  | 0
|  | ar AER izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu papildjaudu saražotā enerģija : | [7 empty] | 0 | kWh gadā
[14 empty] | Dīzeļdegviela | 11.8 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.267
[14 empty] | Mazuts | 11.28 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.279
[14 empty] | Sašķidrinātā naftas gāze | 12.65 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.227
[14 empty] | Naftas kokss | 9.16 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.0271
[14 empty] | Ogles | 6.7 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.354
[14 empty] | Kūdra | 2.79 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.294
[14 empty] | Dabasgāze | 9.5 | kWh/m3 | m3 | 1.1 | 0 | 0.202
[14 empty] | Malka | 2140 | kWh/cieš.m3 | cieš.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
[14 empty] | Koksnes atlikumi | 750 | kWh/ber.m3 | ber.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
[14 empty] | Kurināma šķelda | 910 | kWh/ber.m3 | ber.m3 | 0.2 | 1 | 0.04
[14 empty] | Koksnes briketes | 4.66 | kWh/kg | kg | 0.2 | 1 | 0.04
[14 empty] | Koksnes granulas | 4.87 | kWh/kg | kg | 0.2 | 1 | 0.04
[14 empty] | Biodīzeļdegviela | 10.33 | kWh/kg | kg | 0.5 | 1 | 0.07
[14 empty] | Bioetalons | 7.44 | kWh/kg | kg | 0.1 | 1 | 0.1
[14 empty] | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  | 1.9 | 0.6 | 0.109
[14 empty] | Elektroenerģija, PV |  |  |  | 0 | 1 | 0
[14 empty] | Saules termālā |  |  |  | 0 | 1 | 0
[14 empty] | Sašķidrinātā naftas gāze | 12.65 | kWh/kg | kg | 1.1 | 0 | 0.227
[14 empty] | Vides enerģija |  |  |  | 0 | 1 | 0
Note on C9: Modris: Vērtībām jāatbilst MKN 222 1.pielikuma "Pārskats par ekonomiski pamatotiem ēkas norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā" 2.5.punktā norādītajām esošās situācijas vērtībām .
Note on C35: Modris: Vērtībām jāatbilst MKN 222 1.pielikuma "Pārskats par ekonomiski pamatotiem ēkas norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā" 2.5.punktā norādītajām esošās situācijas vērtībām .

## 6.lapa_Centralizētā
6. Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, no konkrēta piegādātāja
šūnas, kuras jāaizpilda, ja nepieciešams
6.1. Aprēķinātais primārās enerģijas faktors
Nr.p.k. | Energonesējs | fPnren | fPren | fPtot | vidēji MWh gadā
1. | saražotā siltumenerģija koģenerācijas režīmā:
| 1.1. ar atjaunojamiem energoresursiem | 0.1 | 0.6 | 0.7
| 1.2. ar neatjaunojamiem energoresursiem | 0.7 | 0 | 0.7
2. | saražotā siltumenerģija bez koģenerācijas:
| 2.1. ar atjaunojamiem energoresursiem | 0.2 | 1.1 | 1.3
| 2.2. ar neatjaunojamiem energoresursiem | 1.3 | 0 | 1.3
Kopā: |  |  |  |  | 0
fPnren, fPren, fPtot– centralizētās siltumapgādes primārās enerģijas faktori: |  | 0 | 0 | 0
6.2. Aprēķinātais CO2 emisijas faktors*
Nr.p.k. | Energonesējs |  |  | CO2 faktora vērtība | vidēji MWh gadā
1. | saražotā siltumenerģija koģenerācijas režīmā:
| 1.1. ar atjaunojamiem energoresursiem |  |  | 0.025 | 0
| 1.2. ar neatjaunojamiem energoresursiem |  |  | 0.185 | 0
2. | saražotā siltumenerģija bez koģenerācijas:
| 2.1. ar atjaunojamiem energoresursiem |  |  | 0.05
| 2.2. ar neatjaunojamiem energoresursiem |  |  | 0.264 | 0
Kopā: |  |  |  |  | 0
CO2 emisijas faktors siltumenerģijai, ko aprēķina centralizētās siltumapgādes sistēmas operators, lokālās siltumapgādes sistēmas operators vai individuālās siltumapgādes sistēmas lietotājs, t CO2 / MWh |  |  |  | 0
* izmantotie faktori atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 8. aprīļa noteikumiem Nr.222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi" 6.pielikuma prasībām.

## PV_enerģija (hidden)
| Klimatiskie dati: |  |  |  | 0
Mēnesis | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Gadā kopā
Starojums, Horizontāli, kWh/m2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Tsky | [12 empty] | #DIV/0!
Zemes temperatūra | [12 empty] | #DIV/0!
Piegādātās un eksportētās elektroenerģijas komponenšu aprēķināšana
Mēnesis | janv | febr | marts | apr | maijs | jūn | jūl | aug | sept | okt | nov | dec | Gadā
ĒEE el.en. lietojums, apkure, kWh | [12 empty] | 0 | 0
ĒEE el.en. lietojums, SKŪ, kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ĒEE lietojums, ventilācija, kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ĒEE lietojums, apgaismojums, kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ĒEE el.en. lietojums, dzesēšana, kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ĒEE elektroenerģijas lietojums, kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV saražotā elektroenerģija, kWh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
PV ĒEE lietderīgā elektroenerģija, kWh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Tīklā eksportētā elektroenerģija, kWh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
No tīkla piegādātā elektroenerģija, kWh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Ainaži | 9.61 | 23.8 | 64.17 | 112.5 | 168.33 | 173.7 | 175.15 | 137.33 | 81.6 | 37.2 | 11.7 | 5.89 | 1000.98
Alūksne | 9.92 | 24.64 | 62.31 | 104.7 | 151.9 | 158.4 | 161.51 | 127.72 | 75.3 | 34.72 | 12 | 5.89 | 929.01
Bauska | 10.85 | 24.36 | 62 | 110.7 | 160.58 | 167.1 | 168.95 | 135.78 | 83.7 | 43.4 | 14.4 | 7.13 | 988.95
Daugavpils | 12.4 | 27.16 | 62.93 | 108.6 | 157.48 | 162.6 | 164.92 | 134.54 | 81.6 | 40.92 | 14.7 | 8.06 | 975.91
Dobele | 10.54 | 24.08 | 61.69 | 111.3 | 161.51 | 167.7 | 170.19 | 136.71 | 84.9 | 43.71 | 14.1 | 7.13 | 993.56
Gulbene | 10.54 | 25.48 | 61.69 | 107.1 | 155.93 | 162 | 164.61 | 130.51 | 77.4 | 36.58 | 12.9 | 6.51 | 951.25
Jelgava | 10.54 | 23.24 | 61.07 | 110.4 | 161.2 | 166.8 | 168.64 | 135.47 | 83.7 | 43.09 | 14.1 | 14.57 | 992.82
Kolka | 8.99 | 21.56 | 61.69 | 112.5 | 164.92 | 171.9 | 169.57 | 134.54 | 79.8 | 38.13 | 12.3 | 5.89 | 981.79
Liepāja | 11.47 | 25.48 | 67.89 | 120 | 170.19 | 178.8 | 175.46 | 139.5 | 87.3 | 42.78 | 15 | 7.75 | 1041.62
Mērsrags | 9.92 | 22.4 | 62.93 | 109.2 | 158.1 | 162.6 | 163.68 | 131.75 | 79.5 | 39.06 | 13.2 | 6.82 | 959.16
Pāvilosta | 11.16 | 25.48 | 67.58 | 116.7 | 167.09 | 174.6 | 171.12 | 135.47 | 83.7 | 40.92 | 14.1 | 7.13 | 1015.05
Priekuļi | 10.23 | 24.08 | 61.69 | 105.3 | 153.45 | 159 | 160.89 | 129.27 | 77.1 | 36.89 | 12.6 | 6.2 | 936.7
Rēzekne | 11.47 | 26.6 | 61.69 | 107.4 | 154.69 | 161.1 | 163.37 | 131.13 | 78.6 | 38.13 | 13.5 | 7.13 | 954.81
Rīga | 10.85 | 24.64 | 63.24 | 110.1 | 159.96 | 164.1 | 166.16 | 132.99 | 80.7 | 40.92 | 13.5 | 7.13 | 974.29
Rūjiena | 9.3 | 23.24 | 60.14 | 106.2 | 156.55 | 163.2 | 164.92 | 130.2 | 77.1 | 35.96 | 11.4 | 5.58 | 943.79
Saldus | 10.85 | 24.64 | 62 | 110.1 | 157.17 | 162 | 163.37 | 132.68 | 82.5 | 41.85 | 13.8 | 7.44 | 968.4
Skrīveri | 11.16 | 25.2 | 62.62 | 106.8 | 154.38 | 160.8 | 162.75 | 131.75 | 78.6 | 39.37 | 13.5 | 7.13 | 954.06
Skulte | 10.23 | 24.64 | 65.1 | 111.6 | 164.61 | 169.5 | 170.81 | 135.16 | 81.6 | 39.37 | 12.9 | 6.51 | 992.03
Stende | 10.54 | 23.52 | 63.24 | 110.4 | 157.17 | 162.9 | 163.06 | 132.06 | 80.7 | 40.3 | 13.2 | 6.82 | 963.91
Ventspils | 9.92 | 23.52 | 65.72 | 117 | 168.95 | 176.7 | 174.22 | 137.64 | 83.4 | 40.3 | 13.2 | 6.2 | 1016.77
Zīlāni | 11.47 | 25.48 | 62.62 | 107.7 | 155.31 | 161.1 | 163.37 | 131.75 | 78.6 | 39.37 | 13.8 | 7.44 | 958.01
Zosēni | 10.54 | 24.64 | 62.31 | 105.3 | 153.14 | 159 | 161.2 | 128.65 | 76.5 | 36.27 | 12.3 | 6.51 | 936.36
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0.036146 | 0.076279 | 0.28064 | 0.78385 | 1.7446 | 2.7434 | 4.9011 | 3.4254 | 1.3397 | 0.33313 | 0.064178 | 0.030177 | 15.7586
| 0.0022938 | 0.0048405 | 0.017809 | 0.049741 | 0.11071 | 0.17409 | 0.31101 | 0.21737 | 0.085014 | 0.02114 | 0.0040726 | 0.0019149 | 1